«УТВЕРЖДЕНО»

Председатель Правления СНТ «Восход»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Михалёв А.Н.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года

**ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

**электрика СНТ «Восход»**

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**
   1. Настоящая инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность электрика Садового Некоммерческого Товарищества «Восход» (ИНН 5040019222, КПП 504001001) - далее СНТ.
   2. Электрик назначается на должность и освобождается от должности приказом Председателя СНТ.
   3. Электрик подчиняется непосредственно Председателю правления СНТ.
   4. На должность электрика назначается лицо, имеющее соответствующее образование и опыт работы по данной специальности, имеющий IV группу допуска по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В.
   5. Электрик должен знать:

* технические характеристики и конструктивные особенности электрических приборов и оборудования;
* устройство и принцип действия приборов и электрооборудования установленного на территории СНТ;
* правила и порядок испытания устройств и электротехнических измерений;
* характерные виды повреждений и способы их устранений;
* организацию и технологию производства электромонтажных работ;
* основы электротехники, радиотехники, телемеханики;
* передовой опыт по эксплуатации, ремонту и обслуживанию электроустройств и оборудования;
* нормы расходов материалов, запасных частей и электроэнергии;
* правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
* действующие в СНТ правила и регламенты.

1. **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ.**

Электрик СНТ:

* 1. Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надёжную работу обслуживаемых устройств и электрооборудования СНТ и осуществляет:
     1. круглогодичный еженедельный регулярный осмотр электрических сетей СНТ на предмет технического состояния и наличия фактов несанкционированного подключения к электросети СНТ;
     2. ежегодную, (не реже одного раза в год) плановую проверку подключений членов и не членов СНТ к электросети СНТ, включающую:
* проверку работоспособности приборов учета (счетчиков) потреблённой электроэнергии;
* снятие показаний счетчиков:
* проверку мощности вводных автоматов;
* проверку сохранности пломб на приборах учёта;
* соответствие присоединения энергопринимающих устройств на предмет соответствия ТУ на подключаемые объекты энергопотребления.
  + 1. периодическую проверку в вечерние часы исправности уличных фонарей (светильников) вдоль дорог СНТ, их ремонт или замену в случае обнаружения неисправности.
  1. В случае аварийного выключения подачи электроэнергии выявляет его причины и принимает все меры по восстановлению обеспечения СНТ электроэнергией.
  2. В случае отключения электроэнергии за пределами СНТ связывается с соответствующими службами для получения информации о причинах и времени отключения. Полученную информацию доводит до сведения Председателя Правления.
  3. Обеспечивает взаимодействие с энергоснабжающей организацией по вопросам надежного и качественного электроснабжения СНТ.
  4. Выявляет причины износа оборудования, принимает меры по их предупреждению и устранению.
  5. Обеспечивает правильную эксплуатацию, проведение или организацию своевременного качественного ремонта в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, действующими техническими условиями и нормами, электросетей и электрооборудования СНТ.
  6. Ликвидирует неисправности в работе устройств, их ремонт, монтаж и регулировку.
  7. Участвует в разработке перспективных и текущих планов электрификации СНТ.
  8. Соблюдает Правила внутреннего распорядка СНТ.
  9. Соблюдает правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.
  10. По решению Правления СНТ проводит работы по подключению и отключению от электросетей СНТ энергопринимающих устройств членов и не членов СНТ (Абонентов) на линии разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ "Восход" и Абонентом.
  11. Докладывает Правлению СНТ, Председателю правления СНТ о техническом состоянии электрооборудования и всех нарушениях правил использования электроэнергии на территории СНТ.
  12. В аварийных случаях и при обнаружении грубых нарушений правил использования электроэнергии производит немедленное отключение неисправного электрооборудования от электросети, с последующим уведомлением Председателя правления и составлением соответствующих актов.

1. **ПРАВА.**

Электрик имеет право:

* 1. Отключать и выводить из эксплуатации электрооборудование и сети, не отвечающие требованиям правил эксплуатации, охраны труда и пожарной безопасности, с уведомлением об этом Председателя СНТ.
  2. Отключать от электросети СНТ энергопринимающие устройства членов и не членов СНТ в аварийных случаях и при обнаружении грубых нарушений правил использования электроэнергии.
  3. Останавливать работу электрооборудования для проверки, осмотра и ремонта.
  4. Вносить на рассмотрение Правления СНТ предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.
  5. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.
  6. Требовать от Правления и Председателя правления СНТ обеспечения правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.
  7. Представлять СНТ в других организациях по вопросам, входящим в его компетенцию.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.**

Электрик несёт персональную ответственность (дисциплинарную, административную, материальную, гражданско-правовую и уголовную) за:

* 1. Неквалифицированное, некачественное и несвоевременное выполнение возложенных на него обязанностей.
  2. Нарушения в работе электроустановок СНТ, происходящие по его вине.
  3. Неправильную эксплуатацию оборудования в части электрической безопасности.
  4. Несвоевременное и некачественное выполнение планово-предупредительного ремонта, за аварии и неисправности приборов и оборудования, происшедшие по его вине.
  5. Несоблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.
  6. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работ.
  7. Утрату и использование не по назначению технических средств и инструмента, принадлежащих СНТ.
  8. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Правления и Председателя  Правления СНТ.

1. **УСЛОВИЯ РАБОТЫ.**
   1. Режим рабочего времени Работника определяется требованиями действующего трудового законодательства РФ и устанавливается в свободное от основной работы время.
   2. Продолжительность рабочей недели Работника не может превышать 20 часов в неделю.
   3. Особенности режима рабочего времени:
      1. Работник выполняет свои должностные обязанности в оговоренное с Работодателем время и сроки. Постоянное присутствие Работника на территории СНТ «Восход» не требуется. Работник выполняет свои должностные обязанности по имеющейся надобности.

С инструкцией ознакомлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)                        (Ф.И.О.)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.